## Sheet1
05/28/19
GSM calibration of POD channels/load-cells
					db val	db val	GSM weight	db	readings	db comment	db comment
Offset	Std dev	Unloaded	GSM pounds	Less offset	GSM kfg	offset	scale	/reading	scale ratio	scale ratio	kfg fs	mv/v
0.459	0.0108	31.6665	172.5	31.2075	78.41	0	1.11E-04	2.5125			250	2
0.6762	0.014	82.714	172.5	82.0378	78.41	5076	2.95E-04	0.9558	2.6665	2.6288	1000	3